## 热力站、锅炉房安全阀
热力站、锅炉房安全阀
序号 | 出厂编号 | 安装位置 | 安装位置 | 安全阀型号 | 效验压力Mpa | 厂家 | 厂家报价（包含运输价格）
1 | 2102 | 热力站 | 板换3管道 | A41Y-16C DN80 | 0.7 | 宇明阀门集团有限公司
2 | 3698 | 热力站 | 板换2管道 | A41Y-16C DN50 | 0.4 | 宇明阀门集团有限公司
3 | 3699 | 热力站 | 板换1管道 | A41Y-16C DN80 | 0.7 | 宇明阀门集团有限公司
4 | 3700 | 热力站 | 板换3上水泵 | A41Y-16C DN25 | 0.7 | 宇明阀门集团有限公司
5 | 3701 | 热力站 | 板换2上水泵 | A41Y-16C DN25 | 0.7 | 宇明阀门集团有限公司
6 | 3702 | 热力站 | 板换1上水泵 | A41Y-16C DN25 | 0.7 | 宇明阀门集团有限公司
7 | 3703 | 热力站 | 低区2号交换罐 | A41Y-16C DN50 | 0.4 | 宇明阀门集团有限公司
8 | 3704 | 热力站 | 低区3号交换罐 | A41Y-16C DN50 | 0.4 | 宇明阀门集团有限公司
9 | 3705 | 热力站 | 高区4号交换罐 | A41Y-16C DN50 | 0.8 | 宇明阀门集团有限公司
10 | 3706 | 热力站 | 高区5号交换罐 | A41Y-16C DN50 | 0.8 | 宇明阀门集团有限公司
11 | 3086 | 锅炉房 | 1号炉 | A48Y-16C DN50 | 0.85 | 宇明阀门集团有限公司
12 | 3087 | 锅炉房 | 1号炉 | A48Y-16C DN50 | 0.83 | 宇明阀门集团有限公司
13 | 3088 | 锅炉房 | 2号炉 | A48Y-16C DN50 | 0.85 | 宇明阀门集团有限公司
14 | 3089 | 锅炉房 | 2号炉 | A48Y-16C DN50 | 0.83 | 宇明阀门集团有限公司
15 | 3090 | 锅炉房 | 3号炉 | A48Y-16C DN50 | 0.85 | 宇明阀门集团有限公司
16 | 3091 | 锅炉房 | 3号炉 | A48Y-16C DN50 | 0.83 | 宇明阀门集团有限公司
17 | 3092 | 锅炉房 | 4号减压罐 管道 | A28H-16C DN25 | 0.88 | 中国永一阀门集团
18 | 3093 | 锅炉房 | 4号减压罐 管道 | A27H-16 DN25 | 0.3 | 中国永一阀门集团
19 | 3094 | 锅炉房 | 5号交换罐 | A48Y-16C DN25 | 0.88 | 宇明阀门集团有限公司
20 | 3095 | 锅炉房 | 6号交换罐 | A48Y-16C DN25 | 0.88 | 宇明阀门集团有限公司

## 电梯设备台账
电 梯 设 备 台 帐
序号 | 设备地点 | 品牌 | 生产厂家 | 设备注册代码 | 梯 号 | 位置 | 电梯编号 | 电梯型号 | 层 数 | 设备类型 | 额 定 载重 | 运行速度（m/s） | 厂家报价（包含电梯自检） | 厂家报价（限速器效验）
1 | 北京市东城区锡拉胡同 | 蒂森克虏伯 | 帝森克虏伯电梯（上海）有限公司 | 30101101012015030002 | 3号 | 二期 | E/30027186.002 | TE—GL | 7/7 | 乘客电梯 | 1000 | 1.6
2 | 北京市东城区锡拉胡同 | 蒂森克虏伯 | 帝森克虏伯电梯（上海）有限公司 | 30101101012015030001 | 2号 | 二期 | E/30027186.001 | TE—GL | 7/7 | 乘客电梯 | 1000 | 1.6
3 | 北京市东城区锡拉胡同 | 西子奥的斯 | 杭州西子奥的斯电梯有限公司 | 30101101012008070009 | 1号 | 一期 | F8SE0552 | OH-5000 | 7/7 | 乘客电梯 | 1150 | 1.0
4 | 北京市东城区天坛西里4号 | 苏州铃木 | 苏州铃木电梯有限公司 | 30121101032005030001 | 西梯2# | 门诊楼 | X0411-05D04269（0412008 | EP-STB | 5/5 | 乘客电梯 | 1600 | 1.0
5 | 北京市东城区天坛西里4号 | 通力电梯 | 通力电梯有限公司 | 30101101012017070006 | 急诊综合楼客梯 | 综合楼 | 1136664645 | KONE MonoSpace | 4/4 | 乘客电梯 | 1150 | 1.0
6 | 北京市东城区天坛西里4号 | 莱茵贝格 | 莱茵贝格电梯（北京）有限公司 | 30101101012021110008 | 东梯1# | 门诊楼 | 2021090302 | TKJ/LME3100(C) | 5/5 | 乘客电梯 | 1600 | 1.0
7 | 北京市东城区天坛西里4号 | 西子奥的斯 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 30121101032008070001 | 3# | 住院楼 | F8SE0550 | 0H-B | 5/5 | 乘客电梯 | 1600 | 1.0
8 | 北京市东城区天坛西里4号 | 西子奥的斯 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 30121101032008060001 | 4# | 住院楼 | F8SE0551 | 0H-B | 5/5 | 乘客电梯 | 1600 | 1
9 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024030060 | 5 | 门诊楼 | 22N3L16-67 1-5 | LEHY-MRL -II | 7 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
10 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024030059 | 6 | 门诊楼 | 22N3L16-67 2-6 | LEHY-MRL -II | 7 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
11 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024030055 | 18 | 住院楼 | 22N4B16-44 1-18 | LEHY-IIIB | 12 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
12 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024030056 | 19 | 住院楼 | 22N4B16-44 2-19 | LEHY-IIIB | 12 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
13 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024030061 | 20 | 综合一区 | 22N3L13-49 0-20 | LEHY-MRL -II | 4 | 乘客电梯 | 1350 | 1.75
14 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024030057 | 21 | 综合一区 | 22N3L13-49 1-21 | LEHY-MRL -II | 4 | 乘客电梯 | 1350 | 1.75
15 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024030050 | 23 | 科教楼 | 22N4V13-90 3-23 | LEHY-III | 10 | 乘客电梯 | 1350 | 1.75
16 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024030049 | 24 | 科教楼 | 22N4V13-90 4-24 | LEHY-III | 10 | 乘客电梯 | 1350 | 1.75
17 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024030052 | 25 | 科教楼 | 22N4B16-44 3-25 | LEHY-IIIB | 11 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
18 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024030053 | 27 | 科教楼 | 22N4B16-44 4-27 | LEHY-IIIB | 11 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
19 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024030056 | 29 | 综合二区 | 22N4V08-29 9-29 | LEHY-III | 9 | 乘客电梯 | 825 | 1.75
20 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024030054 | 30 | 综合二区 | 22N4V13-90 5-30 | LEHY-III | 9 | 乘客电梯 | 1350 | 1.75
21 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024030051 | 31 | 综合二区 | 22N4V13-90 6-31 | LEHY-III | 9 | 乘客电梯 | 1350 | 1.75
22 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080155 | 1 | 门诊楼 | 22N3L16-66 7-1 | LEHY-MRL- II | 7 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
23 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080157 | 2 | 门诊楼 | 22N3L16-66 8-2 | LEHY-MRL- II | 7 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
24 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080153 | 3 | 门诊楼 | 22N3L16-66 9-3 | LEHY-MRL- II | 7 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
25 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080156 | 4 | 门诊楼 | 22N3L16-67 0-4 | LEHY-MRL- II | 7 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
26 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080144 | 7 | 门诊楼 | 22N4B16-43 0-7 | LEHY-IIIB | 7 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
27 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080142 | 8 | 门诊楼 | 22N4B16-43 1-8 | LEHY-IIIB | 7 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
28 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080145 | 9 | 门诊楼 | 22N4B16-43 2-9 | LEHY-IIIB | 6 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
29 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080146 | 10 | 门诊楼 | 22N4B16-43 3-10 | LEHY-IIIB | 6 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
30 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080152 | 11 | 住院楼 | 22N4B16-43 4-11 | LEHY-IIIB | 12 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
31 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080149 | 12 | 住院楼 | 22N4B16-43 5-12 | LEHY-IIIB | 12 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
32 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080143 | 13 | 住院楼 | 22N4B16-43 6-13 | LEHY-IIIB | 12 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
33 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080158 | 14 | 住院楼 | 22N4B16-43 7-14 | LEHY-IIIB | 12 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
34 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080159 | 15 | 住院楼 | 22N4B16-43 8-15 | LEHY-IIIB | 12 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
35 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080160 | 16 | 住院楼 | 22N4B16-43 9-16 | LEHY-IIIB | 12 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
36 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080147 | 17 | 住院楼 | 22N4B16-44 0-17 | LEHY-IIIB | 12 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
37 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080150 | 22 | 住院楼 | 22N3L10-Z1 3-22 | LEHY-MRL- II | 2 | 乘客电梯 | 1050 | 1
38 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080141 | 26 | 科教楼 | 22N4L16-67 3-26 | LEHY-MRL- II | 11 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
39 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080154 | 28 | 综合二区 | 22N4B16-44 5-28 | LEHY-IIIB | 9 | 乘客电梯 | 1600 | 1.75
40 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080148 | 32 | 门诊楼 | 22N3L10-Z1 4-32 | LEHY-MRL- II | 4 | 乘客电梯 | 1050 | 1.75
41 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 31101101062024080151 | 33 | 门诊楼 | 22N4L16-67 4-33 | LEHY-MRL- II | 2 | 乘客电梯 | 1600 | 1
42 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 33101101062024080020 | 34 | 门诊楼 | 22K2S30-C6 3-34 | KS-SBF-II |  | 自动扶梯 |  | 0.5
43 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 33101101062024080018 | 35 | 门诊楼 | 22K2S30-C6 3-35 | KS-SBF-II |  | 自动扶梯 |  | 0.5
44 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 33101101062024080019 | 36 | 门诊楼 | 22K2S30-C6 3-36 | KS-SBF-II |  | 自动扶梯 |  | 0.5
45 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 33101101062024080017 | 37 | 门诊楼 | 22K2S30-C6 3-37 | KS-SBF-II |  | 自动扶梯 |  | 0.5
46 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 33101101062024080016 | 38 | 门诊楼 | 22K2S30-C6 3-38 | KS-SBF-II |  | 自动扶梯 |  | 0.5
47 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 33101101062024080015 | 39 | 门诊楼 | 22K2S30-C6 3-39 | KS-SBF-II |  | 自动扶梯 |  | 0.5
48 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 33101101062024080014 | 40 | 门诊楼 | 22K2S30-C6 3-40 | KS-SBF-II |  | 自动扶梯 |  | 0.5
49 | 北京市丰台区樊家村路9号院 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 33101101062024080013 | 41 | 门诊楼 | 22K2S30-C6 3-41 | KS-SBF-II |  | 自动扶梯 |  | 0.5
备注 | 限速器效验周期是：15年以内的电梯每2年效验一次，超过15年的电梯每年效验一次。
电梯定期检验分别在第1、4、7、9、11、13、15年进行一次。超过15年的电梯，每年进行一次定期检验。其它年份为自行检测

## 冷站安全阀
冷站安全阀
序号 | 名称 | 设备型号 | 数量 | 口径 | 厂家 | 编号 | 材质 | 检验费
1 | 安全阀 | SFA-22C300C1 | 1 | DN32 | 红旗仪表 | HC73540421323 | 黄铜安全阀
2 | 安全阀 | SFA-22C300C1 | 2 | DN25 | 红旗仪表 | HC68532897371 | 黄铜安全阀

## 液氧站安全阀
特种设备及安全附件台账
序号 | 院区 | 位置 | 名称 | 规格型号 | 编号 | 检验周期 | 备注 | 厂家报价（包含运输费）
1 | 口腔医院 | 氧气站稳压器 | 安全阀 | DA21F-40P | 42324/11-015 | 1年
2 | 口腔医院 | 氧气站稳压器 | 安全阀 | DA21F-40P | 42324/11-014 | 1年
3 | 口腔医院 | 氧气站稳压器 | 安全阀 | DA21F-40P | 42324/11-013 | 1年
4 | 口腔医院 | 氧气站稳压器 | 安全阀 | DA21F-40P | 42324/11-012 | 1年
5 | 口腔医院 | 氧气站液氧储罐 | 安全阀 | DA22F-40P | 107624/11-002 | 1年
6 | 口腔医院 | 氧气站液氧储罐 | 安全阀 | DA22F-40P | 107624/11-003 | 1年
7 | 口腔医院 | 氧气站液氧储罐 | 安全阀 | DA22F-40P | 107624/11-004 | 1年
8 | 口腔医院 | 氧气站液氧储罐 | 安全阀 | DA22F-40P | 107624/11-005 | 1年
9 | 口腔医院 | 氧气站液氧储罐 | 安全阀 | DA-08 | 4677 | 1年
10 | 口腔医院 | 氧气站液氧储罐 | 安全阀 | DA-08 | 6826 | 1年
11 | 口腔医院 | 氧气站液氧储罐 | 安全阀 | DA-08 | 2531 | 1年
12 | 口腔医院 | 氧气站液氧储罐 | 安全阀 | DA-08 | 5983 | 1年
13 | 口腔医院 | 氧气站液氧储罐 | 安全阀 | DA-08 | 7268 | 1年
14 | 口腔医院 | 氧气站液氧储罐 | 安全阀 | DA-08 | 4425 | 1年
15 | 口腔医院 | 氧气站液氧储罐 | 安全阀 | DA-08 | 5626 | 1年
16 | 口腔医院 | 氧气站液氧储罐 | 安全阀 | DA-08 | 1060 | 1年
17 | 口腔医院 | 氧气站分气缸 | 安全阀 | KDA22F-16P | 3418 | 1年