## 附件1：

## 报价单

| 甲方* | 首都医科大学附属北京口腔医院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司* |  |  |  |  |  |
| 调压站维保 |  |  |  |  |  |
| 维保内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 燃气调压器 | 台 | 4 |  |  | 地址：丰台区樊家村路9号 |
| 过滤器 | 台 | 4 |  |  |  |
| 调试放散阀（包括检测） | 台 | 2 |  |  |  |
| 运行压力调节 | 次 | 12 |  |  |  |
| 计量表间维保 |  |  |  |  |  |
| 维保内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 丰台区樊家村路9号计量表间 | 间 | 2 |  |  | 维保内容：燃气计量间总进口 、户内燃气管道 、立厅 、计量表法兰，切断阀法兰 、各个表前表后阀门 、表后阀门 、连接短管 、计量表接口处。 |
| 东城区锡拉胡同11号计量表间 | 间 | 1 |  |  |  |
| 东城区天坛西里东区11号计量表间 | 间 | 1 |  |  |  |
| 燃气管道巡线及检测 |  |  |  |  |  |
| 巡线内容 | 单位 | 次数 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 锅炉房计量表间至红线以内（次中压部分 、低压部分） | 次 | 1 |  |  | 地址：丰台区樊家村路9号 |
| 锅炉房计量表间至红线以内 （低压部分） | 次 | 1 |  |  | 地址：东城区锡拉胡同11号 |
| 锅炉房计量表间至红线以内 （低压部分） | 次 | 1 |  |  | 地址：东城区天坛西里东区11号 |
| 可燃气体报警装置检测 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 可燃气体报警器检测 | 次 | 85 |  |  | 地址：丰台区樊家村路9号 检测周期：一年一次 |
| 可燃气体报警控制器检测 | 次 | 11 |  |  |  |
| 一氧化碳报警器检测 | 次 | 7 |  |  |  |
| 一氧化碳报警器控制器检测 | 次 | 1 |  |  |  |
| 可燃气体报警器检测 | 次 | 5 |  |  | 地址：东城区锡拉胡同11号 检测周期：一年一次 |
| 可燃气体报警控制器检测 | 次 | 1 |  |  |  |
| 一氧化碳报警器检测 | 次 | 3 |  |  |  |
| 一氧化碳报警器控制器检测 | 次 | 1 |  |  |  |
| 可燃气体报警器检测 | 次 | 2 |  |  | 地址：东城区天坛西里东区11号 检测周期：一年一次 |
| 可燃气体报警控制器检测 | 次 | 1 |  |  |  |
| 一氧化碳报警器检测 | 次 | 2 |  |  |  |
| 一氧化碳报警器控制器检测 | 次 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |